
Łopuszno, 14.08.2018r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOT.**

**ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6/2018**

**Dostawa USG, sprzętu medycznego i wyposażenia do Ośrodka Zdrowia w Łopusznie**

**Pytania z e-maila przesłanego w dniu 13.08.2018r.**



Odpowiedzi:

Ad. 1 Analizując parametry przedstawione w Zapytaniu ofertowym (poniżej) regulacja wysokości nie była precyzowana, stąd stół zabiegowy o takiej regulacji spełni wymogi Zamawiającego.

**CZĘŚĆ I Łóżko medyczne/operacyjne/zabiegowe – 1 szt.**

- szerokość – w przedziale 50-60 cm

- wysokość – w przedziale 60-70 – 88-95 cm

- długość – 190-210 cm

- szerokie stosowanie m.in. w zakresie ginekologii, urologii i chirurgii,

- stawianie wysokości za pomocą siłownika elektrycznego pilotem nożnym,

- leżysko 4-segmentowe (plecy, siedzenie, część nożna prawa/lewa),

- pilot ręczny i nożny do regulacji,

- regulacja oparcia pleców sprężyną gazową,

- maskownica (obudowa) ramy dolnej,

- listwy boczne do mocowania wyposażenia opcjonalnego (na segmencie oparcia pleców, siedziska oraz części nożnej).

- podgłówek regulowany w zakresie (w przedziale) +40-50 stopni

- pilot nożny


- podajnik podkładów ochronnych metalowy

- podparcie pod rękę wielopozycyjne

Ad. 2 Zamawiający dopuści stół zabiegowy z leżem 4 segmentowym (segment pleców, głowy, siedziska i niedzielony segment nóg)

Ad. 3 Zamawiający dopuści ambulatoryjny stół zabiegowy z regulacją kąta podgłówka w zakresie -30°+30°

**Pytania z e-maila przesłanego w dniu 13.08.2018r.**



Odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie doprecyzowywał tego parametru w zapytaniu, stąd stół zabiegowy   
z dodatkowymi ginekologicznymi podporami pod nogi mocowane do szyn montażowych spełni wymogi Zamawiającego.

Ad. 2 Nie.