Łopuszno, 16.08.2018r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOT.**

**ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6/2018**

**Dostawa USG, sprzętu medycznego i wyposażenia do Ośrodka Zdrowia w Łopusznie**

**Pytania z e-maila przesłanego w dniu 14.08.2018r.**

1. Czy Zamawiający dopuści autoklaw o pojemności 18l wyposażony w komorę o wymiarach 236 x 381 mm, co nieznacznie odbiega od wymogów SIWZ? Dzięki dłuższej komorze możliwa jest jednoczesna sterylizacja większej ilości instrumentów.
2. Czy Zamawiający dopuści do oceny autoklaw o masie 58kg, co bardzo nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ?

Odpowiedzi:

Ad. 1 TAK

Ad. 2 TAK