Łopuszno, 17.08.2018r.

**ODPOWIEDZI CZ. 3**

**NA PYTANIA DOT.**

**ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6/2018**

**Dostawa USG, sprzętu medycznego i wyposażenia do Ośrodka Zdrowia w Łopusznie**

**Pytania z e-maila przesłanego w dniu 16.08.2018r. (odpowiedzi dla czytelności udzielono na czerwono)**

*ZAPYTANIA:*

**Część nr 4**

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę wag firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Odpowiedź: NIE

**Waga medyczna ze wzrostomierzem**

Czy Zamawiający wymaga, aby waga w tym pakiecie posiadała świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej? Taki dokument gwarantuje, że wagi mogą bezusterkowo pracować w pomieszczeniu, w którym działają inne urządzenia emitujące fale radiowe: np. telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, inne urządzenia medyczne. Niektórzy producenci mają w swoich instrukcjach obsługi zapis **„ UWAGA! Praca w pobliżu (w odległości do 2.8 m) telefonu komórkowego może powodować niestabilność pracy URZĄDZENIA”** co w dzisiejszych czasach, kiedy każdy posiada w kieszeni telefon komórkowy wydaje się być trudne do wyegzekwowania, a telefon może spowodować uszkodzenie wagi lub problemy w uzyskaniem prawidłowego wyniku ważenia.

Odpowiedź: NIE

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z nośnością 300 kg (maksymalny zakres pomiarowy) oraz zakresem TARA - 300 kg, jest to rozwiązanie znacznie korzystniejsze od wymaganego ?

Odpowiedź: Nie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagi z dokładnością odczytu: 200g< 200kg >500g ?

Odpowiedź: Nie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagi z dokładnością odczytu: 100 g w całym zakresie?

Jest to dokładność w zupełności wystarczająca dla placówek medycznych.

Odpowiedź: Nie

Czy Zamawiający wrazi zgodę na wagę zasilaną oprócz zasilania sieciowego (zasilacz w zestawie) - bateryjnie (ok. 10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, ok. 70 h pracy) ? Rozwiązanie tożsame z wymaganym, nie wpływające na parametry użytkowe wagi. Dodatkowo rozwiązanie takie umożliwia zachowanie ciągłości pracy podczas braku prądu.

Odpowiedź: Nie

Czy Zamawiający dopuści wagę z wyświetlaczem LCD bez podświetlenia. Wagi oferowane z takim wyświetlaczem mają bardzo duży, jasny, nowoczesny wyświetlacz z dużymi cyframi, które widoczne są nawet pod kątem 90 stopni oraz w cieniu i nie potrzebują dodatkowego podświetlenia? Ze względu na zasady bezpieczeństwa nie przeprowadza się badań w pomieszczeniach ciemnych, nie oświetlonych.

Odpowiedź: Nie

**Waga niemowlęca**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagi z obciążeniem maksymalnym: 20 kg

i zakresem TARA - 20 kg (bez podzielenia na zakresy)? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

Odpowiedź: Nie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagi z dokładnością odczytu 5g < 10kg > 10g?

Odpowiedź: Nie

Czy Zamawiający dopuści wagę o masie własnej 4,3 kg?

Odpowiedź: Nie

Czy Zamawiający wrazi zgodę na wagę zasilaną oprócz zasilania sieciowego (zasilacz w zestawie) - bateryjnie (ok. 10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, ok. 70 h pracy) ? Rozwiązanie tożsame z wymaganym, nie wpływające na parametry użytkowe wagi. Dodatkowo rozwiązanie takie umożliwia zachowanie ciągłości pracy podczas braku prądu.

Odpowiedź: Nie

Czy Zamawiający dopuści wagę z wyświetlaczem LCD bez podświetlenia. Wagi oferowane z takim wyświetlaczem mają bardzo duży, jasny, nowoczesny wyświetlacz z dużymi cyframi, które widoczne są nawet pod kątem 90 stopni oraz w cieniu i nie potrzebują dodatkowego podświetlenia? Ze względu na zasady bezpieczeństwa nie przeprowadza się badań w pomieszczeniach ciemnych, nie oświetlonych.

Odpowiedź: Nie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagi z obciążeniem maksymalnym: 15 kg

i zakresem TARA - 15 kg (bez podzielenia na zakresy)? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

Odpowiedź: Nie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagi z dokładnością odczytu 2g < 6kg > 5g?

Rozwiązanie tożsame w wymaganym.

Odpowiedź: Nie

Czy Zamawiający dopuści wagę o masie własnej 4,8 kg?

Odpowiedź: Nie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagi z temperaturą pracy 5°-35°C?

Odpowiedź: Nie

**Waga lekarska**

Czy Zamawiający wymaga, aby waga w tym pakiecie posiadała świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej? Taki dokument gwarantuje, że wagi mogą bezusterkowo pracować w pomieszczeniu, w którym działają inne urządzenia emitujące fale radiowe: np. telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, inne urządzenia medyczne. Niektórzy producenci mają w swoich instrukcjach obsługi zapis **„ UWAGA! Praca w pobliżu (w odległości do 2.8 m) telefonu komórkowego może powodować niestabilność pracy URZĄDZENIA”** co w dzisiejszych czasach, kiedy każdy posiada w kieszeni telefon komórkowy wydaje się być trudne do wyegzekwowania, a telefon może spowodować uszkodzenie wagi lub problemy w uzyskaniem prawidłowego wyniku ważenia.

Odpowiedź: Nie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z nośnością 300 kg (maksymalny zakres pomiarowy) oraz zakresem TARA - 300 kg, jest to rozwiązanie znacznie korzystniejsze od wymaganego ?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagi z dokładnością odczytu: 200g< 200kg >500g ?

Odpowiedź: Nie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagi z dokładnością odczytu: 100 g w całym zakresie?

Jest to dokładność w zupełności wystarczająca dla placówek medycznych.

Odpowiedź: Nie

Czy Zamawiający wrazi zgodę na wagę zasilaną oprócz zasilania sieciowego (zasilacz w zestawie) - bateryjnie (ok. 10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, ok. 70 h pracy) ? Rozwiązanie tożsame z wymaganym, nie wpływające na parametry użytkowe wagi. Dodatkowo rozwiązanie takie umożliwia zachowanie ciągłości pracy podczas braku prądu.

Odpowiedź: Nie

Czy Zamawiający dopuści wagę z wyświetlaczem LCD bez podświetlenia. Wagi oferowane z takim wyświetlaczem mają bardzo duży, jasny, nowoczesny wyświetlacz z dużymi cyframi, które widoczne są nawet pod kątem 90 stopni oraz w cieniu i nie potrzebują dodatkowego podświetlenia? Ze względu na zasady bezpieczeństwa nie przeprowadza się badań w pomieszczeniach ciemnych, nie oświetlonych.

Odpowiedź: Nie

**Pytanie z e-maila przesłanego w dniu 17.08.2018r.**

**Dotyczy Części 3:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie sterylizatora oraz utworzenie odrębnego pakietu lub na startowanie na wybrane pozycje w ramach tej części? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź: NIE