Łopuszno, 24.08.2018r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOT.**

**ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 7/2018**

**Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia do Ośrodka Zdrowia w Łopusznie**

**Pytania z e-maila przesłanego w dniu 23.08.2018r.**

**CZĘŚĆ I: Dostawa łóżka medycznego/operacyjnego/zabiegowego**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulatoryjny stół zabiegowy z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 650-1000mm?

Odpowiedź: TAK, ale nie jest to wymogiem Zapytania

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulatoryjny stół zabiegowy z leżem 4-segmentowym (segmenty: pleców, głowy, siedziska i niedzielony segment nóg)?

Odpowiedź: TAK, w Zapytaniu określono jako „-leżysko 4-segmentowe”

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulatoryjny stół zabiegowy z regulacją kąta podgłówka w zakresie -300/+300?

Odpowiedź: TAK spełnia to wymogi Zapytania

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulatoryjny stół zabiegowy, który zamiast dzielonego segmentu nóg wyposażony jest w dodatkowe podpory ginekologiczne pod nogi mocowane do szyn montażowych?

Odpowiedź: TAK, ale nie jest to wymogiem Zapytania

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulatoryjny stół zabiegowy, którego regulacje elektryczne realizowane są tylko z pilota przewodowego?

Odpowiedź: TAK

**Pytania z e-maila przesłanego w dniu 23.08.2018r.**

**Dotyczy Części 3:**

1. Czy Zamawiający dopuści autoklaw o pojemności 18l wyposażony w komorę   
   o wymiarach 236 x 381 mm, co nieznacznie odbiega od wymogów SIWZ? Dzięki dłuższej komorze możliwa jest jednoczesna sterylizacja większej ilości instrumentów.

Odpowiedź: Urządzenie o powyższych parametrach spełnia wymogi Zapytania

1. Czy Zamawiający dopuści do oceny autoklaw o masie 58kg, co bardzo nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ?

Odpowiedź: Urządzenie o powyższych parametrach spełnia wymogi Zapytania

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie sterylizatora oraz utworzenie odrębnego pakietu lub na startowanie na wybrane pozycje w ramach tej części? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź: TAK